RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N° 12.156/96

N° 1279/96                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

MF. 1240

Buenos Aires, 30 de agosto de 1996.-

Vistas las presentes actuaciones por

las que tramita la adecuación de la subestación transfor-
madora de energía eléctrica en el edificio de Comodoro
Py 2002, para permitir una ampliación del suministro; y
CONSIDERANDO:

Que debido al aumento de consumo de

potencias producido en el inmueble citado, la Subdirec-
ción de Arquitectura Ley 23.984 solicitó a la empresa
EDESUR S.A. un relevamiento de su subestación transforma-
dora ubicada en el subsuelo del edificio para conocer
los trabajos a realizar y sus costas con el objeto de
habilitar la ampliación del suministro.- (fs. 6).-

Que la firma EDESUR S.A. ha detallado

las tareas, cotizando los trabajos de conexión en $
3.468, 48 (fs. 3 y 47) no reembolsables y la instalación
de un centro de trasformación en $ 30.785,08 reembolsa-
bles durante los 36 meses siguientes.-

Que, además, debe realizarse una modi-
ficación de la ventilación del recinto donde se ubica el
mencionado centro de transformación, cuyo costo ha sido
estimado en $ 600.

Que ha prestado su conformidad la Comi-
sión Interventora ante la Dirección General de Arquitec-
tura y Servicios a fs. 51.

Por ello, y sin perjuicio que se adop-
ten las medidas que permitan verificar en las facturas
pertinentes los reintegros inherentes al gasto efectivi-
zado en concepto de "instalación" hasta su total cance-

///////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

lación, a la luz del plazo acordado para tal fin, SE RE-
SUELVE :

1°) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a realizar los trámites necesarios para
contratar con EDESUR S.A. los trabajos señalados

precedentemente, dando intervención -en Jo que resulte
de su competencia- a la Dirección de Infraestructura Judi-
cial.-

2o) Afectar el gasto resultante a la

Cuenta: "ENERGÍA ELÉCTRICA" (05-17-00-00-01-0097-3-1-1-
-00000-1-1-3) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1996.-

3o) Regístrese, hágase saber a la Di-
rección de Infraestructura Judicial y remítanse a la Sub-
secretaría de Administración a sus afectos.-